Утверждена

Решением  сессии Совета

депутатов Морозовского сельсовета

от 16.12.2013 г. № 103

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 – 2028 ГОДЫ

с.Морозово

2013 г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Морозовского сельсовета

НА 2014 - 2018 гг. И НА ПЕРИОД ДО 2028 г.

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Морозовского сельсовета на 2014 - 2018 гг. и на период до 2028 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устав муниципального образования |
| Заказчик Программы | Администрация Морозовского сельсовета |
| Разработчики | Администрация Морозовского сельсовета |
| Руководитель Программы | Глава Морозовского сельсовета Балашев Петр Иванович |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в Морозовском сельсовете. 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития посёлков, создание благоприятных условий для проживания населения 4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства. 5. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2014 - 2018 гг. и на период до 2028 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения; -развитие системы утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Морозовского сельсовета |
| Организация контроля | Контроль над реализацией Программы осуществляют руководитель Программы и администрация Морозовского сельсовета - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | - Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры села Морозово, деревни Нижний Коен - снижение эксплуатационных затрат; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояния окружающей среды. - Развитие системы теплоснабжения: - снижение уровня потерь теплоснабжения; - Развитие газоснабжения: - повышение надежности газоснабжения; - обеспечение безопасности газоснабжения. - Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в посёлке; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. - Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории поселения; -улучшение экологического состояния Морозовского сельсовета; - обеспечение надлежащего сбора, вывозки и утилизации твердых бытовых отходов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования программы определяются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами |

2. Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Программа  «Комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Морозовского сельсовета » на 2014-2018 гг.  и на период до 2028 года» (далее – Программа) разработана  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Морозовского сельсовета.

В соответствии с действующим законодательством Морозовского сельсовета Совет депутатов Морозовского сельсовета утверждает программу комплексного развития  коммунальной  инфраструктуры поселения, которая служит основанием для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач:

- создание условий для развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании Морозовский сельсовет, осуществления комплексного освоения земельных участков;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Морозовского сельсовета;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры Морозовского сельсовета

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Морозовского сельсовета предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта населения. Инженерные сети обслуживают жилищный фонд, учреждения социального значения, культурно-бытовые предприятия, и организации всех видов социально-экологической деятельности. Все это представляет собой комплексную систему, состоящую из инженерных коммуникаций, сооружений и специальных устройств.

Инженерное обеспечение МО состоит из систем холодного водоснабжения. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Морозовского сельсовета включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

В Морозовском сельсовете централизованные теплосети отсутствуют, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта используется электроотопление от индивидуальных электрокотлов и использование твердого топлива - угля.

Территория поселения общей площадью 13257,7 га  расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 55 км от областного центра г.Новосибирска, в 35 км от районного центра г.Искитима и в 15 км от ближайшей железнодорожной платформы Береговая. Протяженность поселения с севера на юг составляет 2,2 км и с запада на восток -1,6 км. Село Морозово располагается на правом берегу Обского водохранилища.

На территории муниципального образования расположены два населенных пункта – с.Морозово и д.Нижний Коен. Село   Морозово - административный центр муниципального образования. Численность населения на 01.01.2013 года по сельсовету составила 950 человек, все население сельское.

- Характеристика экономического потенциала поселения

| - Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 13257,7 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством | 6093 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 93,0 |
| 2) неиспользуемые площади | 3012,32 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (тыс. куб. м) | 5828,1 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения  зарегистрировано  19 предприятий, организаций и учреждений, в т. ч.:  торговли и общественного питания - 9. В 2013 году сохранена сеть организаций и учреждений Морозовского сельсовета.

На 01.01.2013 года на территории Морозовского сельсовета осуществляли свою деятельность:

- сельское хозяйство – 2 крестьянских (фермерских) хозяйства и личные подсобные хозяйства;

-  торговля – 9 торговых объектов различных форм собственности;

- здравоохранение – 2 организации ФАП;

- бюджетная сфера - 4 учреждений: МКОУ СОШ с.Морозово,  сельская библиотека, МКУК Морозовского сельсовета ДЦ «Юность», администрация Морозовского сельсовета;

- прочие – 2 организации: ИЦТ ОАО «Сибирьтелеком», Искитимский почтамт.

Система газоснабжения

С 2012 года проводится газификация частного сектора села Морозово Морозовского сельсовета. Общая протяженность газопроводов низкого давления   составляет 12894 метров, планируется, что природным газом будет пользоваться более 200 квартир.

Система теплоснабжения

Единственным поставщиком тепловой энергии для МКОУ «ООШ с.Морозово» является школьная котельная. Топливом для этой котельной служит уголь. Общая протяженность тепловых сетей 40 метров.

Жилищно-коммунальный сектор отапливается печами, автономными электрическими котлами, организации снабжаются теплом от электрокотлов.

Система водоснабжения

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

ООО «Полевод» снабжает питьевой водой население и организации села Морозово и деревни Нижний Коен. Для этого используются подземные воды из скважин. Питьевая вода соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

В селе Морозово в эксплуатации находятся четыре скважины. Питьевая вода, поднятая из скважин погруженными центробежными насосами марки ЭЦВ-8, подается без очистки в водонапорную башню, оттуда самотеком поступает в разводящую сеть.

В деревне Нижний Коен в эксплуатации находятся две скважины, вода подается в водонапорную башню, оттуда самотеком поступает в разводящую сеть.

Протяженность распределительных сетей водопровода составляет 18 километров 604 метра. ООО «Полевод» по причине отсутствия средств должным образом не осуществляют работу по замене существующих водопроводов и уличных сетей, износ которых составляет более 70%. Капитальный ремонт производился лишь на небольших участках, в основном водопроводные сети требуют замены.

Сведения о скважинах водозаборного участка, находящихся в эксплуатации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о скважинах

| № скважины | Год бурения | Глубина скважины (м) | Назначение скважины |
| --- | --- | --- | --- |
| б/н Морозово ул.Совхозная | 1971 | 80 | эксплуатационная |
| б/н Морозово ул.Набережная (в районе столовой) | 1976 | 80 | эксплуатационная |
| б/н Морозово ул.Полевая | 1991 | 80 | эксплуатационная |
| б/н Морозово ул.Набережнаяв районе д.№ 38 | 2009 | 105 | эксплуатационная |
| 9 Нижний Коен южная окраина | 2001 | 82 | эксплуатационная |
| б/н Нижний Коен северная окраина | 2009 | 82 | эксплуатационная |

Система водоотведения

Система водоотведения на территории Морозовского сельсовета отсутствует.

Хозяйственно-бытовые сточные воды  поступают в индивидуальные выгребные ямы.

Утилизация твердых бытовых отходов

В Морозовском  сельсовете вывоз твердых  бытовых отходов осуществляется администрацией сельсовета.

Вывоз канализационных вод от жилых застроек заявочная.

Планово-регулярный вывоз, от учреждений культурно-бытового назначения  и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующую недостаточно благоустроенную свалку бытовых отходов.

Свалка не соответствуют требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с нарушениями санитарных и природоохранных требований.

- Перспективы  развития коммунальной инфраструктуры   Морозовского сельсовета

Система газоснабжения

В связи с активным строительством жилой застройки села Морозово, будет развиваться система газоснабжения. Планируется строительство газовых сетей на 3-й очереди застройки, перевод котельной школы села Морозово на газ и подключение клуба.

Система водоснабжения

В связи с большой изношенностью водопроводной системы  администрация Морозовского сельсовета планирует их реконструкцию и строительство новых сетей в 1, 2, 3-ей очередях застройки с.Морозово. В селе Морозово необходимо бурение и оборудование трех скважин, в деревне Нижний Коен одной скважины. Оборудование санитарных зон.

Система водоотведения

Система водоотведения отсутствует.

Утилизация твердых бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:                   -ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

-разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации (МДК7-01.2003).

- Целевые показатели развития

коммунальной инфраструктуры

Основными направлениями развития Морозовского сельсовета являются - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды. Создание организации коммунального комплекса.

Рассмотрим основные направления каждой системы в отдельности:

  - Развитие системы газоснабжения:

- повышение надежности и качества газоснабжения;

- снижение износа газовых сетей;

- улучшение экологической обстановки.

2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в населенных пунктах;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

3.Утилизация бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния территории поселения;

-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

-улучшение экологического состояния поселения;

-обеспечение надлежащего сбора, вывозки  и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в населенных пунктах и создание благоприятной среды обитания в муниципальном образовании Морозовский сельсовет.

Целевые показатели Программы приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Значения показателей |  | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2028 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 11 | Протяженность водопроводных сетей, км., в т.ч.: | 18,6 | 36,6 | - |
| 12 | Потери воды, м3 | 25920 | 12900 | - 49% |
| 13 | Уровень аварийности (количество аварий на 1 км. сети в год) | 5 | 0,2 | - 96% |
| 14 | Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, в т.ч.: |  |  |  |
|  | Количество проб по химическим анализам соответствующих действующим требованиям, % | 90% | 90% | - |
|  | Количество проб по микробиологическим анализам соответствующих действующим требованиям, % | 100% | 100% | - |
| 15 | Износ сетей водоснабжения, % | 40% | 40% | - |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |
| 21 | Протяженность газовых сетей, км, в т.ч.: | 12,894 | 20 | - |
| 22 | Уровень аварийности (количество засоров на 1 км. сети в год) | - | - | - |
| 23 | Износ сетей газоснабжения, % | 10% | 30% | - |

6. Программа

инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Таблица 3

Инвестиционные проекты

| Наименование проекта | Цель проекта | Сроки реализации | Затраты на реализацию | Технические параметры проекта | Ожидаемые эффекты | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы газоснабжения в селе Морозово | 1. Достижение надежного и качественного газоснабжения; 2.Улучшение экологического состояния окружающей среды; 3.Энергосбережение | 2014-2016 | 12 000 тыс. руб. | 1. Газопроводные сети 8 км. | 1. повышение качества газоснабжения; 2.повышение надежности газоснабжения; 3. снижение расходов на закупку топлива, электроэнергии, оплату труда обслуживающего персонала; 4.уменьшение количества вредных выбросов в атмосферу за счет установки нового газового оборудования и замещения каменного угля на газ | 36 месяцев |

| II. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей села Морозово, деревни Нижний Коен | 1. Предотвращение аварийных ситуаций; 2. исключение потерь воды; 3. стабилизация водоснабжения | 2014-2018 | 54 000 тыс. руб. | 1.Новые водопроводные сети 18 км 2.Уровень аварийности (количество аварий на 1 км сети в год): ДО: 2 ПОСЛЕ: 0,1 | 1. Снижение тарифа на водоснабжение. 2. повышение качества водоснабжения: 3. снижение затрат на ремонт прорывов. 4. повышение надежности водоснабжения. | 180 месяцев |  |
| III. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и внедрение мероприятий по сбору и вывозу ТБО | 1. Вывоз ТБО | 2014-2018 | 1074 тыс. руб. |  | 1.Усовершенствование сбора и вывоза отходов. 2. Улучшение экологической обстановки |  |  |
| 4. Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению | 1.Установка коллективных приборов учета 2. Замена э/ламп на энергосберегающие 3.Утепление фасадов жилых домов. 4.Установка частотных станций на скважинах | 2014- 2018 | 300 тыс. руб. |  | 1.Экономия -тепло, -водо и энергоресурсов |  |  |

- Источники инвестиций, тарифы

и доступность программы для населения

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией Морозовского сельсовета и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются   администрацией Морозовского сельсовета.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также других источников финансирования.

Администрация Морозовского сельсовета проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.

В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку администрация Морозовского сельсовета вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.

При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей организации коммунального комплекса подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса.

Администрация Морозовского сельсовета проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

При вынесении администрацией Морозовского сельсовета решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса она вправе:

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса;

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.

При вынесении администрацией решения о доступности для потребителей товаров и услуг, организации коммунального комплекса и администрация Морозовского сельсовета направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в Департамент по тарифам. С учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета Морозовского сельсовета.

Департамент по тарифам   в соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

После установления всех указанных тарифов и надбавок администрация Морозовского сельсовета заключает с организацией коммунального комплекса договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению организации коммунального комплекса, администрации или по собственной инициативе:

1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

- Система программных мероприятий

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры поселения | Администрация Морозовского сельсовета |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры поселения | Предприятия и организации |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация Морозовского сельсовета |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам тарифам) для потребителей | Администрация и Совет депутатов Морозовского сельсовета |
| 5. | Заключение договоров между администрацией поселения и организациями коммунального хозяйства, определяющих условия реализации инвестиционных программ | Администрация Морозовского сельсовета Организации коммунального комплекса |
| 6. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса |
| 7. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация Морозовского сельсовета |
| 8. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация и Совет депутатов Морозовского сельсовета |

- Управление реализацией Программы

и контроль за ее выполнением

Администрация Морозовского сельсовета обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация Морозовского сельсовета координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль над реализацией Программы осуществляет администрация Морозовского сельсовета.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроль над исполнением Программы: руководитель Программы – глава муниципального образования. Исполнители основных мероприятий.

Контроль над реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития посёлков;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией поселения в целях обеспечения газо-, водоснабжения,    утилизации твердых бытовых отходов и  своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией поселка для анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.